## прил к объяв 9
Приложение №1 к объявлению №10
№ лота | Наименование (МНН для лекарственных средств) | Описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Адрес поставки
Изделия медицинского назначения | [6 empty] | В течение 15 календарных дней со дня поступления письменной заявки Заказчика. | Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А, 1 этаж
Инструменты для нейрохирургии
1 | Винт педикулярный, многоосевой, канюлированный 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90, 100, 110 мм | Винт канюлированныймногоосевой для стержня диаметром (мм) 5.5, размером (мм) 4.5, 5.5, 6.5; длинной (мм) 35, 40, 45, 50, 55 – Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик педикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 14.8 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,49 до 0,35 мм. Ножка винта имеет канюлю диаметром 0.8 мм. Размеры: диаметр (мм) 4.5, 5.5, 6.5, длина от 35 до 55 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагиттальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | штука | 4 | 98588 | 394352
2 | Гайка титановая, с отламывающейся головкой | Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. | штука | 4 | 25395 | 101580
3 | Стержень прямой титановый CD , диаметром 5.5 мм, длиной 500 мм | Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. | штука | 2 | 27375 | 54750
4 | Имплантируемый стимулятор блуждающего нерва | Имплантируемый стимулятор для проведения постоянной стимуляции блуждающего нерва посредством электрода и стимулятора для лечения эпилепсии и тяжелых форм депрессии. Устройство для имплантации Х пары черепного нерва в комплекте (VNS), материал стимулятора- медицинский свинец, размер 49.7×51.7×8, тип батареи Грейтбатч, 1690 м Ач, вес 26 грамм, обеспечивающий нагрузку в ~2KΩ, возможность дистанционного программирования. Материал электрода- запатентованный ультратонкий силикон, медицинская сталь, спирального типа, обеспечивающая надежность соединения контакта к блуждающему нерву. В комплекте: имплантируемый VNS стимулятор, набор имплантируемых электродов, клинический программатор, программатор пациента, система дистанционного программирования через wifi. Срок службы 9.4 года. | штука | 1 | 5861168 | 5861168
|  | Итого: |  |  |  | 6411850