## прил к объяв 8
Приложение №1 к объявлению №8
№ лота | Наименование (МНН для лекарственных средств) | Описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Адрес поставки
Лекарственные средства
1 | Медовир (Ацикловир ) | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, №5 | флакон | 50 | 3369.58 | 168479 | В течение 15 календарных дней со дня поступления письменной заявки Заказчика. | Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А, 1 этаж
2 | Бриллиантовый зеленый | раствор, 1 % 20 мл | флакон | 500 | 42.86 | 21430
|  | Итого по лекарственным средствам |  |  |  | 189909
Изделия медицинского назначения
Изделия медицинского назначения для кардиохирургии
3 | Комплект оксигенатора для взрослых в комплекте с магистралями | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Площадь поверхности мембраны - 2,5 м². Рекомендуемый кровоток 0,5-7,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 260 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 110 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 490 мл/мин., эффективность трансфера О₂ - не менне 190 мл/мин/м², трансфер СО₂ - не менее, чем 360 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,2 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 4000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 200 мл. Материал встроенного артериального фильтра - полиестер. Размер пор фильтра - не более 32 µm, площадь поверхности фильтра - не менее 600 см². Дополнтьелный первичный объем заполнения с фильтром - не более 10 мл. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие Х-coating, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя, поставка осуществляется одновременно. | штука | 5 | 283000 | 1415000
4 | Комплект оксигенатора педиатрический в комплекте с магистралями | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Для детей весом 12-40 кг с жестким венозным резервуаром R30. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Рекомендуемый кровоток 0,5-4,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 144 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 75 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 275 мл/мин., трансфер СО₂ - не менее, чем 200 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,14 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 3000 мл.Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 70 мл.Количество портов 1/4" – 6. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Интегрированный артериальный фильтр с технологией самодренирования воздуха - полиэфир экранного типа, размер пор 32 мкм., площадь поверхности 360 см². Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие Х-coating, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». | штука | 20 | 278000 | 5560000
5 | Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr (педиатрические) | Венозные канюли с прямым наконечником, армированные с соединением 1/4-3/8. Диаметр 10, 12, 14, 16, 18, 20. Длина 320, 390 мм. Длина перфорированного наконечника 6.00, 6.90, 7.66, 8.55, 8.70, 9.60, 11.5 | штука | 120 | 22000 | 2640000
6 | Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного примения 18фр | Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного примения 18фр | штука | 20 | 44000 | 880000
7 | Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного примения 20фр | Канюля артериальная с прямым наконечником, стерильная, однократного примения 20фр | штука | 10 | 44000 | 440000
|  | итого по кардиохирургии |  |  |  | 10935000
Изделия медицинского назначения общие
8 | Хирургические пластыри | Гипоаллергенный пластырь в рулонах, размерами 2.5см х 9.14м №12 | штука | 30 | 340 | 10200
9 | Комплект для нефростомии № 9F стерильный | Набор 9F состоит: 1. Катетер тип PIGTAIL 9F х 45см 2. Проводник LUNDERQUIST J.038” х 80см 3. Двухсоставная игла 18G х 20см 4. Дилататор 7F 5. Дилататор c мандреном 10F 6. Шприц 10мл Luer Lock 7. Скальпель 8. Кожный фиксатор 9. Зажим | набор | 3 | 51406 | 154218
10 | Дексиметр Scanion "LIRA 400" (110*25*120) нар Ч | Дексиметр Scanion "LIRA 400" (110*25*120) нар Ч | штука | 10 | 1020 | 10200
11 | Воздушный фильтр MAJ823 | Воздушный фильтр фильтрует микроорганизмы и мелкие частицы в подающемся воздухе в моечную установку. | штука | 1 | 153000 | 153000
12 | Водный фильтр MAJ824 | Водный фильтр предназначен для фильтрации мелких частиц и микроорганизмов в воде подающейся в моечную установку. | штука | 1 | 230000 | 230000
13 | Газовый фильтр MAJ822 | Газовый фильтр предназначен для удаления запаха дезинфицирующего раствора. | штука | 2 | 26000 | 52000
14 | Биполярный кабель | Биполярный кабель, для пинцетов с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, длина =4,5 м. Для электрокоагуляторов BOWA, Erbe International*, Martin International, Valleylab, Conmed. Кабель с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. Электрическая прочность Вп, 550 Электрическая безопасность Впик, 6000. Продукт многоразового пользования. | штука | 2 | 47470 | 94940
15 | Нейтральный электрод многоразовый | Нейтральный электрод многоразового пользования, для взрослых, 250 х 150 мм, для ERBE. Продукт многоразового пользования, упаковка нестерильная. | штука | 2 | 125730 | 251460
16 | Нейтральный электрод многоразовый | Нейтральный электрод многоразового пользования, для детей, 150 х 80 мм, для ERBE. Продукт многоразового пользования, упаковка нестерильная. | штука | 1 | 125730 | 125730
17 | Щипцы для захвата, "аллигатор" | Щипцы, захватывающие -"аллигатор", для бронхоскопа и эзофагоскопа, с 2-мя подвижными браншами, диаметр 2.0 мм, длина 35 см | шт | 1 | 474000 | 474000
18 | Щипцы, диам. 2.0 мм | Щипцы, для бронхоскопа и эзофагоскопа, остроконечные, зубчатые, с 2-мя подвижными браншами, длина 35 см, диам. 2.0 мм | шт | 1 | 474000 | 474000
19 | Щипцы для орехов, мягких инородных тел | Щипцы, захватывающие для бронхоскопа и эзофагоскопа, для орехов и мягких инородных тел, ширина бранш 3,3 мм, обе бранши подвижны, диаметр стержня 2.0 мм, длина 35 см | шт | 1 | 505500 | 505500
20 | Универсальные щипцы, диам. 2.0 мм | Щипцы, универсальные для бронхоскопа и эзофагоскопа, для биопсии и инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, ширина бранши 3 мм диаметр 2.0 мм, длина 35 см | шт | 1 | 505500 | 505500
21 | Оптические щипцы | Щипцы, оптические для педиатрических бронхо-эзофагоскопов, с зубцами 2 х 2, используются с оптикой 10324 АА, с пружинящей рукояткой для захватывания монет и плоских инородных тел | шт | 1 | 692250 | 692250
22 | Адаптер | Адаптер, приставка по FLUVOG, подвижная, со смотровым окошком, с резиновой крышкой с боковым уплотнением | шт | 1 | 228000 | 228000
23 | Осветительная штанга | Отражатель призматический, с подключением к стекловолоконному световоду, автоклавируемый | шт | 1 | 213750 | 213750
24 | Колпачок уплотняющий | Колпачок уплотняющий, резиновый наконечник, с отверствием 1.2 мм | шт | 1 | 16500 | 16500
|  | итого |  |  |  | 4191248
Реагенты
Биохимический анализатор BS-240Pro Mindray
25 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 9 | 36260 | 326340
26 | Альбумин R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 11 | 22750 | 250250
27 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 9 | 36260 | 326340
28 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 10 | 30450 | 304500
29 | Кальций R 4х40 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 28875 | 28875
30 | Магний R 4х40 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 41370 | 82740
31 | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 14 | 30625 | 428750
32 | Общий белок R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 6 | 21980 | 131880
33 | Фосфор R 4х40 мл | Набор для определения Фосфора в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (P) (Фосфомолибдатный метод). 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 26355 | 52710
34 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 28140 | 28140
35 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 10 | 54040 | 540400
36 | Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора 176мл. расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 5 | 54040 | 270200
37 | Триглицериды R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 83020 | 83020
38 | Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ) (4*35ml+2*18ml) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 51870 | 51870
39 | С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения С-реактивный белок. Реагенты расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 10 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 22 | 70920 | 1560240
40 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Железа с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл Mindray для Биохимического анализатора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 3 | 71960 | 215880
41 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 5 | 55055 | 275275
42 | Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл. | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 23 | 46305 | 1065015
43 | Калибратор на специфичные белки (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 5×1 | Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 Mindray для Биохимического анализатора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 233190 | 233190
44 | Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Антистрептолизина-О с калибратором. Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-40мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 1 фл. не менее 0,5 мл.. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 218875 | 218875
45 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения Ревматоидного фактора с калибратором. Объем рабочего раствора не менее 51мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-11мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5 фл. не менее 0,5 мл для проведения пятиточечной калибровки. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | уп | 2 | 220350 | 440700
46 | Ферритин R1: 2х18 мл + R2: 2х10 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FER (Ферритина). Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 2 | 331500 | 663000
47 | Калибратор ферритина 1х4 levels х2 | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 Mindray для Биохимического анализатора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 408075 | 408075
48 | Лактатдегидрогеназа R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Набор для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 500 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 62300 | 62300
49 | Мочевая кислота R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 46375 | 46375
50 | Мультикалибратор 10х3 мл | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 194940 | 389880
51 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих нормальным, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B; HDLC; LDLC; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 219060 | 438120
52 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих паталогическим, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B; HDLC; LDLC; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 2 | 259200 | 518400
53 | Моющий CD 80 1л, | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Набор концентрированного реагента должен быть фасовкой не менее 1-ти флаконов по 1 литру. Набора должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | штука | 27 | 43500 | 1174500
|  | Итого |  |  |  | 10615840
Иммунохемилюминесцентный анализатор (ИХЛ) CL-1000I
54 | Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл Mindray арт:105-005666-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов для определения Инсулина. Состав набора: Реагент для определения Инсулина – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 1 | 161000 | 161000
55 | Калибратор Insulin 3*2мл арт:105-005917-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор инсулин 3*2мл арт:105-005917-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 95700 | 95700
56 | С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл Mindray арт:105-005667-00 (ИХЛА) Mindray | С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл Mindray арт:105-005667-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 184100 | 184100
57 | Калибратор C-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор C-PEPTIDE (CLIA) (3*2 мл) (ИХЛА) арт: 105-005918-00, Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 95700 | 95700
58 | Мультиконтроль Иммуноанализа (L) 6*2ml арт:105-005929-00 (ИХЛА) Mindray | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S с низкими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 153120 | 153120
59 | Мультиконтроль Иммуноанализа (H) 6*2ml арт:105-005930-00 (ИХЛА) Mindray | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Insulin, C-Peptide, Cortisol, DHEA-S с высокими значениями на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 191400 | 191400
60 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005916-00Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 18 | 113080 | 2035440
61 | Калибратор HBsAg 3*2мл арт:105-004298-00 (ИХЛА) Mindray | Набор калибраторов для проведения калибровки Поверхностного антигена гепатита В на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 47960 | 47960
62 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 68860 | 68860
63 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Поверхностного антигена гепатита В отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 68860 | 68860
64 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Набор реагентов для определения Антител к вирусу гепатита С. Состав набора: Реагент для определения Антител к вирусу гепатита С – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 18 | 142340 | 2562120
65 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 47960 | 47960
66 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антител к вирусу гепатита С положительный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 137280 | 137280
67 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Антитело к вирусу гепатита С отрицательный на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 72820 | 72820
68 | Токсоплазма IgG (Toxoplasma gondii IgG) 2×50 тестов с калибратором | Токсоплазма IgG (Toxoplasma gondii IgG) 2×50 тестов с калибратором | набор | 3 | 161700 | 485100
69 | Токсоплазма IgM (Toxoplasma gondii IgM) 2×50 тестов с калибратором | Токсоплазма IgM (Toxoplasma gondii IgM) 2×50 тестов с калибратором | набор | 3 | 161700 | 485100
70 | Цитомегаловирус IgG (Cytomegalovirus IgG) 2×50 тестов с калибратором | Цитомегаловирус IgG (Cytomegalovirus IgG) 2×50 тестов с калибратором | набор | 5 | 197750 | 988750
71 | Цитомегаловирус IgM (Cytomegalovirus IgM) 2×50 тестов с калибратором | Цитомегаловирус IgM (Cytomegalovirus IgM) 2×50 тестов с калибратором | набор | 5 | 197750 | 988750
72 | Контроль отрицательный ToRCH IgG/IgM 3×1.0 mL | Контроль отрицательный ToRCH IgG/IgM 3×1.0 mL | набор | 1 | 81400 | 81400
73 | Контроль положительный ToRCH IgG 3×1.0 mL | Контроль положительный ToRCH IgG 3×1.0 mL | набор | 1 | 406560 | 406560
74 | Контроль положительный ToRCH IgM 3×1.0 mL | Контроль положительный ToRCH IgM 3×1.0 mL | набор | 1 | 406560 | 406560
75 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в упаковку по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | штука | 1 | 378620 | 378620
76 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | Раствор субстрата расфасован в специальные контейнеры по 115 мл совместимые с приемным устройством анализатора. Упакованы в коробки по 4 контейнера. | набор | 1 | 219120 | 219120
77 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | штука | 16 | 53240 | 851840
78 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray | штука | 2 | 28600 | 57200
|  | Итого: |  |  |  | 11271320
Гематологические анализаторы MINDRAY ВС-6000, ВС-6200, BC-700, BC -780
79 | Дилюент DS 20л | Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. Канистра 20 литров. | штука | 30 | 74205 | 2226150
80 | Лизирующий раствор M-6LD 1л | Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Флакон 1 л. | флакон | 35 | 59415 | 2079525
81 | Краситель M-6FD 12мл | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Флакон 12 мл. | флакон | 98 | 42075 | 4123350
82 | Лизирующий раствор M-6LH 1л | Лизирующий раствор M-6LH разработан для измерения параметров гемоглобина. Флакон 1 л. | флакон | 11 | 62730 | 690030
83 | Чистящий раствор 50мл/флакон | Очиститель пробоотборника PROBE CLEANSER применяется в автоматическом гематологическом анализаторе BC-6000/BC-6000Plus компании Mindray. Используется для периодической очистки анализатора. Флакон 50 мл. | штука | 11 | 20000 | 220000
84 | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H) | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H). | набор | 2 | 252000 | 504000
85 | Дилюент M-6DR 1л | Дилюент M-6DR 1л . | штука | 4 | 53040 | 212160
86 | Краситель M-6FR 12мл | Краситель M-6FR 12мл . | флакон | 4 | 231030 | 924120
87 | Гематологические контрольные материалы BC-RET 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H) | Контрольная кровь для гематологии (уровень высокий,нормальный, низкий). Суспензия со взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов, 6 x 4.5 мл. | набор | 2 | 294800 | 589600
88 | Раствор реагента СОЭ (ESR) 1л | Раствор реагента СОЭ (ESR), 1л . | штука | 4 | 108630 | 434520
|  | Итого: |  |  |  | 12003455
|  | ВСЕГО |  |  |  | 49206772