## Лист1
Приложение №1 к объявлению №9
№лота | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Адрес поставки
Расходные материалы для открытой кардиохирургии
1 | Мембранный оксигенатор педиатрический в комплекте с магистралями | Мембранный оксигенатор педиатрический в комплекте с магистралями (принадлежностями) для аппарата Pixie BB24. Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - Тело вращения. Статический объем заполнения - Не более 50 мл. Рекомендуемая скорость кровотока - 0,1- 2,3 л/мин. С артериальным фильтром. Тип теплообменника - Встроенный в оксигенатор. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Объем венозно - кардиотомного резервуара - 2 000 мл. Минимальный рабочий уровень - Не более 20 мл. Минимальный безопасный уровень - Не более 20 мл. | Штук | 8 | 410500 | 3284000 | В течение 15 календарных дней со дня поступления письменной заявки Заказчика. | Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Шестихатка здание 471А, 1 этаж
2 | Оксигенатор мембранный половолоконный в комплекте с набором магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником, неонатальный, для детей весом 0-12 кг с жестким венозным резервуаром. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Площадь поверхности мембраны не менее 0,5м². Рекомендуемый кровоток 0,1-1,5 л/мин. Первичный объем заполнения 43 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке 106 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 100 мл/мин., трансфер СО₂ - не менее, чем 73 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,035 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 1000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 15 мл. Количество портов 1/4" – 5. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Интегрированный артериальный фильтр с технологией самодренирования воздуха - полиэфир экранного типа, размер пор 32 мкм., площадь поверхности 130 см². Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие Х-coating | Штук | 5 | 410500 | 2052500
Расходные материалы для кабинета трансфузиологии
3 | Полиглюкин 33% | Реагент на основе 33% раствора декстрана, являющийся потенциатором неполных (IgG антител). Вызывает агглютинацию эритроцитов, сенсибилизированных неполными сывороточными или моноклональными антителами | Флакон | 10 | 3500 | 35000
4 | Цоликлон анти-А 10мл | Цоликлон АНТИ-А(1 фл-10 мл) с капельницей. Цоликлоны Анти-АI(лектин) предназначены для идентификации подгрупп антигена А : А1, А2 и других более слабых форм антигена А в крови человека в прямой реакции агглютинации. Представляет для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными имунными сыворотками. | Флакон | 70 | 1300 | 91000
5 | Цоликлон анти-В 10мл | Цоликлон АНТИ-В (1 фл-10 мл) с капельницей. Цоликлоны анти-В применяются с целью типирования группы крови человека по антигенам эритроцитов АВ0 в прямой реакции гемагглютинации. Анти-В дает положительную реакцию с эритроцитами группы В. Не агглютинирует кровяные тельца групп 0 и А. Представляет для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными имунными сыворотками. | Флакон | 70 | 1300 | 91000
6 | Цоликлон анти-АВ 10мл | Цоликлоны Анти-АВ 5 мл. Состав и описание изделия: Цоликлон Анти-АВ во флаконе по 10 мл, 5 мл. Эритротрест-цоликлоны Антитела диагностические моноклональные Анти-АВ для определения групп крови человека системы АВО. Изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышиными гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. ЭРИТРОТЕСТЦоликлон Анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. | Флакон | 70 | 1750 | 122500
7 | Цоликлон Д-супер 10мл | Цоликлон АНТИ-Д (1 фл-10,0 мл; 5,0 мл)с капельницей. ЦОЛИКЛОН АНТИ-D Супер содержит полные (IgM) анти-D антитела. Уверенно определяет D антиген в реакции прямой агглютинации на стекле, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. ЦОЛИКЛОН АНТИ-D Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность. Специальные добавки обеспечивают стерильность препарата, его стабильность и высокую активность в реакции гемагглютинации на плоскости. Отсутствие в составе препарата высокомолекулярных добавок, таких как полиглюкин и др., которые сами по себе могут вызывать неспецифическую агглютинацию эритроцитов, устраняет необходимость проведения контроля с растворителем. | Флакон | 70 | 2390 | 167300
Химические реактивы и посуда
8 | Азур-Эозин по Романовскому | Краситель Азур-Эозин по Романовскому с буфером фосфатным концентрированным | Штук | 3 | 9320 | 27960
9 | Фиксатор Мак-Грюнвальда | Краситель -фиксатор Эозин метиленовый синий по Мак-Грюнвальду | Штук | 3 | 5290 | 15870
10 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | Штук | 4 | 13250 | 53000
11 | Пипетка стеклянная к СОЭ метру уп 50 шт | Пипетка стеклянная к СОЭ метру уп 50 шт | Штук | 1000 | 230 | 230000
12 | Масло Иммерсионное фл 100гр | Масло Иммерсионное фл 100гр | Штук | 5 | 1200 | 6000
13 | ОЦМ FOB экспресс тест | Экспресс тест для определения скрытной крови в кале | Штук | 500 | 1500 | 750000
14 | Тест полоски для определения уровня глюкозы в крови | Тест полоски для определения уровня глюкозы в крови №50 | Упаковка | 10 | 9800 | 98000
Изделия медицинского назначения для кабинета стоматологов
15 | MD-Temp Plus | MD-Temp Plus,временный пломбировочный материал для кариозных полостей.Гидрофильный.Банка с пастой розового или белого цвета.40 гр. | Упаковка | 1 | 3000 | 3000
16 | Megacem | Пломбированый материал. | Упаковка | 2 | 9000 | 18000
17 | Prime-Dent Composite | Пломбированый материал химичесого отверждения | Упаковка | 2 | 11000 | 22000
18 | Гель для протравки эмали и дентина. | На основе 37 % водного раствора фосфорной кислоты. Гель голубого цвета в шприце 3 мл. | Упаковка | 1 | 4500 | 4500
19 | Уницем | Уницем- цемент стоматологический. Изолирующий прокладочный материал ,применяется при пломбировании постоянных и молочных зубов.Порошок 50гр+ жидкость 30гр | Упаковка | 1 | 3000 | 3000
20 | Ketac Molar | Стеклоиномерный пломбировачный материал. | Упаковка | 1 | 25000 | 25000
21 | Гладилки двусторонняя серповидная и дистальная №6 | Стоматологический хирургический инструмент для отслойки слизистой | Штук | 20 | 1000 | 20000