## Лист1
Приложение 1 от 15.03.2022г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Единица измерения | Кол-во. | Цена | сумма | Место и сроки поставки
1 | Тест-картридж | HR ACT (50 двойных тестов в упаковке) активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия) | упаковка | 1 | 90000 | 90000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
2 | Промывочный раствор -1, 15 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Раствор для жесткой очистки 10 фл. по 15 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | флакон | 2 | 42680 | 85360 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
3 | Промывочный раствор-2, 1 x 2500 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Промывающий раствор 2500мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | канистра | 10 | 92400 | 924000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
4 | Реагент Протромбиновое время (PT), 10 x 4 Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения Протромбинового времени. Состав набора: Реагент для определения Протромбинового времени – 10 флаконов с готовым раствором по 4 мл; Объем рабочего раствора не менее 40мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 36 | 82940 | 2985840 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
5 | Реагент АПТВ, 10 x 2 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения АРТТ. Состав набора: Реагент АРТТ – 10 фл. по 2 мл. раствора; Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 36 | 59180 | 2130480 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
6 | Реагент раствор Кальция Хлорид, 10 x 4 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Хлорид кальция, Long Island, арт: 105-006665-00. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | флакон | 18 | 25740 | 463320 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
7 | Набор для определения Фибриногена, 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена FIB. Состав набора: Реагент для определения фибриногена – 6 флакона по 4 мл.; Имидазоловый буфер. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 29 | 202400 | 5869600 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
8 | Реагент Тромбиновое время, 10 x 2 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени ТТ. Состав набора: Реагент для определения Тромбинового времени – 10 флаконов по 2 мл. готовых к использованию, ; Реагент для ТТ Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 52 | 39380 | 2047760 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
9 | Контрольния плазма-1, 10 x 1 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 1 | 180840 | 180840 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
10 | Контрольния плазма-2, 10 x 1 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными паталогическими значениями (Р) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | набор | 1 | 180840 | 180840 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
11 | Авто Кюветы, (1000шт/рулон х5) Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Кюветы для автоматического коагулометра Auto Cuvettes 1000 шт в упаковке. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | упаковка | 13 | 299420 | 3892460 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
12 | Кабель датчик сатурации SpO2 неонатальный | ДАТЧИК ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ, из медицинского силикона. типNelcor. Педиатрический. 14pins Технические характеристики: Методика измерения: две световые волны разного диапазона Диапазон измерения: SpO2: 80-100% Диапазон пульса: 20-250 (уд./мин.) Точность SpO2: 80-100% ± 2 цифры ЧСС: ±2 цифры Длина провода 3000 мм Требования к окружающим условиям: Рабочая температура: +10°C до + 45°C Температура хранения: +5°C до + 40°C Влажность: 15% до 95% не конденсируемая | штука | 16 | 165000 | 2640000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
13 | Маска № 2 | Кислородные маски - это гибкие изделия из электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ, которые располагают над носом и/или ртом пациента, для направления кислородной смеси или анестетика в верхние дыхательные пути. Материал гарантирует мягкое гибкое покрытие и герметичный контакт с лицом. | штука | 20 | 2500 | 50000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
14 | Маска № 3 | Кислородные маски - это гибкие изделия из электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ, которые располагают над носом и/или ртом пациента, для направления кислородной смеси или анестетика в верхние дыхательные пути. Материал гарантирует мягкое гибкое покрытие и герметичный контакт с лицом. | штука | 20 | 2500 | 50000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
15 | Маска для взрослых | Кислородные маски - это гибкие изделия из электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ, которые располагают над носом и/или ртом пациента, для направления кислородной смеси или анестетика в верхние дыхательные пути. Материал гарантирует мягкое гибкое покрытие и герметичный контакт с лицом. | штука | 60 | 3000 | 180000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
16 | Манжета НИАД для новорожденных № 2 | Манжета неинвазивного давления. На ипучках. Кол-во трубок 1. Размер камеры 2. По окружность руки . Совместимы с монитором NIHON KOHDEN Техническое описание: • Одноразового использование • Силиконовая манжета с трубкой. • Выбор из 14 типов манжет для различных размеров пациентов. Отличаются цветом трубок. • Разнообразие коннекторов, которые подходят к большинству прикроватных мониторов. • Удобны в использовании и чистке • Не содержит латекс | штука | 50 | 3500 | 175000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
17 | Манжета НИАД для новорожденных № 3 | Манжета неинвазивного давления. На ипучках. Кол-во трубок 1. Размер камеры 2. По окружность руки . Совместимы с монитором NIHON KOHDEN Техническое описание: • Одноразового использование • Силиконовая манжета с трубкой. • Выбор из 14 типов манжет для различных размеров пациентов. Отличаются цветом трубок. • Разнообразие коннекторов, которые подходят к большинству прикроватных мониторов. • Удобны в использовании и чистке • Не содержит латекс | штука | 50 | 3500 | 175000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
18 | Манжета НИАД для новорожденных № 4 | Манжета неинвазивного давления. На ипучках. Кол-во трубок 1. Размер камеры 2. По окружность руки . Совместимы с монитором NIHON KOHDEN Техническое описание: • Одноразового использование • Силиконовая манжета с трубкой. • Выбор из 14 типов манжет для различных размеров пациентов. Отличаются цветом трубок. • Разнообразие коннекторов, которые подходят к большинству прикроватных мониторов. • Удобны в использовании и чистке • Не содержит латекс | штука | 50 | 3500 | 175000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
19 | Манжета НИАД для новорожденных № 5 | Манжета неинвазивного давления. На ипучках. Кол-во трубок 1. Размер камеры 2. По окружность руки . Совместимы с монитором NIHON KOHDEN Техническое описание: • Одноразового использование • Силиконовая манжета с трубкой. • Выбор из 14 типов манжет для различных размеров пациентов. Отличаются цветом трубок. • Разнообразие коннекторов, которые подходят к большинству прикроватных мониторов. • Удобны в использовании и чистке • Не содержит латекс | штука | 50 | 3500 | 175000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
20 | Фильтр | Фильтр - устройство для отделения одного вида вещества от другого. Происходит от от лат. filtrum — «войлок», в переводе с других языков еще - “пористый камень”, “цедилка”, “ноздреватое тело, через которое пропускают жидкости, чтобы сделать их чистыми”. Очень точные назначения устройству. Вирусо- бактериальный дыхательный фильтр - важный элемент в ходе искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это медицинское устройство для защиты пациентов, медперсонала и оборудования ИВЛ от вирусов и бактерий. Фильтрационный материал имеет волокнистую структуру. Поток воздуха проходит в промежутках между волокнами, а частицы, превышающие диаметр пор фильтра, задерживаются на его поверхности. Если производитель указывает эффективность фильтрации 99, 999% для частиц >0,3 мкм, это значит, что фильтр задерживает все вирусы и бактерии размером 0,3 микрометров и больше. Сравним размеры некоторых опасных бактерий. Стрептококки - 0,6-1 мкм, дифтероиды - 1-8×0,3-0,8 мкм, моракселлы - 1,0-1,5х1,5-2,5 мкм, синегнойная палочка, устойчивая к антибиотикам - 1-5×0,5-1 мкм, коринебактерии (более 60 видов) - 0,3-0,8x1,5-8 мкм, стафилококки от 0,6 до 1,2 мкм; патогенные штаммы: менингококки - от 0,5 до 1,5 мм, гноеродные стрептококки - около 1 мкм, пневмококки - 0,5-1,25 мкм, коклюшная палочка - 1 мм. | штука | 90 | 2500 | 225000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
21 | Адаптер воздушный соединительный для контура силикон | Адаптер Соединитель угловой для дыхательного контура FS 800, с СО2 портом, растяжимый 22М/15F-15M УДЛИНИТЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА, ГОФРИРОВАННЫЙ, ПОВОРОТНЫЙСоединитель для дыхательного контура угловой гофрированный, торговой марки Plasti-Med.Применяется для соединения дыхательного контура с интубационной или трахеостомической трубками, наркозной маской. Представляет собой растягивающийся шланг (переходник) с коннектором для санации с дополнительным закрывающимся разъемом для введения бронхоскопа. Изделие одноразового использования. Упаковка индивидуальная, стерильная, обеспечивает сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности. Срок годности 5 лет. | штука | 34 | 22000 | 748000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
22 | Адаптер воздушный соединительный для НИАД | Герметичный адаптер подключения маенжеты неинвазивного давления к аппарату. Материал изготовления полипропилен с уплатнительным кольцом и фазкой для защелки на замок. | штука | 30 | 3500 | 105000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
23 | Шланг воздушный для НИАД | Шланг воздушный для НИАД Сертификация CE/ROHS/IS013485/CFDA Применение Nihon Kohden Применение Монитор пациента Характеристика Многоразовый Название продукта Подводящий провод ECG Стандартный CE/ROHS/IS013485 Тип разъема для конца машины Круглое 12pin (1.5) Разъем Зажим Совместимый тип Тип штыря DIN Совместим с прикроватными мониторами: Nihon Kohden BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, ZM-900 Series Transmitters, Life Scope 6700 Series. | штука | 5 | 155000 | 775000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
24 | Адаптер питания | Источник питания 9 вольт 2amp 3amp 4amp рабочего типа ac dc адаптер питания. Европейский штекер 9 вольт 16 вольт 2 ампер ac dc адаптер питания. Медицинский 9 вольт ac адаптер питания 5A 6amp. Хорошее качество 9 вольт 2 ампер 18 Вт ac к dc адаптер питания. plug ac адаптер ы питания 24 В ac ma 9 вольт адаптер dc 12 зарядное устройство. Dc питание Регулируемый Напряжение и ток 12 В 1a ac к dc питание 9 вольт 2 ампер адаптер питания. Международный 9 вольт ac адаптер питания 1A драйвер. | штука | 15 | 20000 | 300000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
25 | Лампа 0047 2.5 В. на ларингоскоп | Лампочка для ларингоскопа применяется в большинстве стандартных ламповых ларингоскопических клинках. Лампочка для ларингоскопа соответствует стандартам резьбы в дюймах, что позволяет применять лампы одного типа у разных производителей лампочных ларингоскопов. Лампочка ларингоскопа представлена 2 видами: Лампа для прямых клинков типа Миллера. Лампа для изогнутых клинков типа Макинтош. Технические характеристики лампочки для ларингоскопа: Напряжение - 3В Сила тока - 0,165А Длина - 17 мм Диаметр - 5,5 мм. | штука | 50 | 15000 | 750000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
26 | Лампа 0048 3.5 В. на ларингоскоп | Лампочка для ларингоскопа применяется в большинстве стандартных ламповых ларингоскопических клинках. Лампочка для ларингоскопа соответствует стандартам резьбы в дюймах, что позволяет применять лампы одного типа у разных производителей лампочных ларингоскопов. Лампочка ларингоскопа представлена 2 видами: Лампа для прямых клинков типа Миллера. Лампа для изогнутых клинков типа Макинтош. Технические характеристики лампочки для ларингоскопа: Напряжение - 3В Сила тока - 0,165А Длина - 17 мм Диаметр - 5,5 мм. | штука | 50 | 15000 | 750000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней