## Лист1
Приложение 1 от 21.01.2022г.
№ лота | Наименование | техническая спецификация | Единица измерения | Кол-во. | Цена | сумма | Место и сроки поставки
1 | Окклюдер для закрытия открытого артериального протока | Окклюдер для закрытия открытого артериального протока выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) с наноструктурированным керамическим покрытием для сокращения выброса ионов никеля в ткань эндокарда, не вызывающим иммунологических реакций и аллергически нейтральным. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из растянутого политетрафторэтилена c диаметром отверстий 10 микрон для немедленной остановки кровотока сквозь дефект после имплантации устройства и предотвращения остаточного шунта. Доступные размеры окклюдеров: LT-PDA-0406.LT-PDA-0608.LT-PDA-0810.LT-PDA-1012.LT-PDA-1214.LT-PDA-1416.LT-PDA-1618.LT-PDA-1820.LT-PDA-2022.LT-PDA-2224..Доставочная система для окклюдера состоит из проводящего катетера, гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, сосудистого дилататора, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. Стержень доставочный системы обладает увеличенной устойчивостью к изломам благодаря спиральной оплетке в структуре стержня; рентгеноконтрастная маркерная зона на дистальном конце облегчает локализацию и аккуратное размещение окклюдера; внутреннее тефлоновое покрытие обеспечивает гладкое движение устройства и уменьшает образование тромбов; гемостатический клапан предотвращает кровотечение и воздушную эмболию.доставочная система SFP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Fr и используется в зависимости от выбранного типа окклюдера. Длина доставляющего кабеля - 1150 мм. Изгиб дистального сегмента - 180 градусов. | Штука | 3 | 700000 | 2100000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
2 | Окклюдер для закрытия ДМПП cизмерительным баллоном | Оклюдер состоит из нитиноловой сетки, имеющей свойства «памяти заданной формы». Гибкий пережим соединяет два маленьких фиксирующих диска и после развертывания полностью соответствует межпредсердной перегородке. Окклюдер имеет нано-структурированное керамическое покрытие для сокращения выброса ионов никеля (NI2+) в окружающую ткань эндокарда, что способствует ускоренному и равномерному восстановлению эндокарда в зоне дефекта и уменьшает риск тромбообразования. Диаметр талии и дисков: 6/14/18, 8/16/20, 10/18/22, 12/22/26, 14/24/28, 16/26/30, 18/28/32, 20/30/34, 22/32/36, 24/34/38, 26/36/40, 28/38/42, 30/40/44, 32/42/46 мм, при этом длина талии равна 4 мм. Интродьюсеры от 8 Fr до 14 Fr. Доставляющее устройство длиной 800 мм и диаметром (мм): 1,79/2,23; 2,13/2,57; 2,46/2,9; 2,79/3,23; 3,13/3,59; 3,46/3,94; 4,13/4,63; 4,79/5,29. Измерительный баллон из мягкого термопластического полиуретанового материала для точного измерения диаметра дефекта. Несущий сегмент баллона имеет угол в 45 градусов по отношению к оси, имеет двухпросветную конструкцию катетера. Баллон с 4-мя рентгенконтрастными метками с интервалами в 2мм, 5 мм и 10 мм от дистального конца. Три размера баллона покрывают при измерении все размеры дефектов. Размеры баллонов: 40/18/750 мм с объемом 25; 40/28/750 мм с объемом 55; 26/44/750 мм с объемом 60. Используется интродьюсер 7 Fr. птимизируют врастание в ткани. | Штука | 3 | 1200000 | 3600000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
3 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт амброзии полыннолистной | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт амброзии полыннолистной | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
4 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт лебеды татарской | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт лебеды татарской | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
5 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт одуванчика лекарственного | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт одуванчика лекарственного | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
6 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт подсолнечника однолетнего | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт подсолнечника однолетнего | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
7 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт полыни горькой | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт полыни горькой | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
8 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт полыни обыкновенной | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт полыни обыкновенной | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
9 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт полыни однолетней | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт полыни однолетней | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
10 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт тополя черного | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт тополя черного | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
11 | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт циклахена дурнишниколистная | Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт циклахена дурнишниколистная | фл. | 2 | 17210 | 34420 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
12 | Гистамин дигидрохлорид 0,01% | Гистамин дигидрохлорид 0,01% | фл. | 2 | 15985 | 31970 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
13 | Глюкоза | 5%-200мл, раствор для инфузий | фл. | 10000 | 178.75 | 1787500 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
14 | Глюкоза | 10%-200мл, раствор для инфузий | фл. | 1000 | 200.4 | 200400 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
15 | Оксиметазолин | Капли назальные 0.05% 10 мл | фл. | 15 | 876.7 | 13150.5 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
16 | Оксиметазолин | Капли назальные 0.01% 10 мл | фл. | 15 | 740 | 11100 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
17 | Аминовен Инфант | Раствор для инфузий, 10 %, 100 Миллилитр | фл. | 500 | 7079.08 | 3539540 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
18 | Атропина сульфат | Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл №10 | ампула | 3000 | 46.44 | 139320 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
19 | Ацикловир | Ацикловир, лиофилизат порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг | флакон | 50 | 2400 | 120000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
20 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа 2 ммоль/л 5000 ml. раствор бикарбоната Растворы для гемодиализа / гемофильтрации Растворы бикарбонатного буфера, предназначенные для непрерывного гемодиализа, гемофильтрации, гемодиафильтрации. Мешок двухкомпонентный для: – раздельного хранения растворов бикарбоната и электролитов, предотвращающий преципитацию; – быстрого и легкого смешивания компонентов в стерильных условиях; – получения 5000 мл раствора после смешивания. Материал мешка из экологичного материала: полиолефин | мешок | 490 | 12500 | 6125000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
21 | Набор для аппарата multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF Мультифильтрат | Набор multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 0,2 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 18 мл/49 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 10-100 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | Штука | 5 | 91000 | 455000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
22 | Набор multiFiltrate Kit 2 CVVH 600 для аппарата Мультифильтрат | Набор multiFiltrate Kit 2 CVVH 600 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 100 мл/210 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | Штука | 5 | 71000 | 355000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
23 | Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 8 для аппарата Мультифильтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 8 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | Штука | 4 | 89000 | 356000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
24 | Принадлежности для гемодиализа Filtrate bag 10L для аппарата Мультифильтра | Принадлежности для гемодиализа Filtrate bag 10L Тип стерилизации – нестерильный, вес – 182,5 г, длина трубки (4,3х6,8) – 100 мм, материалы: колпачок – полиэтилен низкой плотности, клемма – полипропилен. коннектор – ПВХ, фильтрат пакет – ПВХ, трубка - ПВХ для аппарата Мультифильтрат | Штука | 10 | 6000 | 60000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней
25 | Колпачок дезинфицирующий для перитонеального диализа | Колпачок дезинфицирующий для перитонеального диализа Дезинфекционный отсоединяемый колпачок. Содержащий раствор повидон-йода. Предназначен для закрытия коннектора переходной трубки. | Штука | 2500 | 500 | 1250000 | г. Актобе,жилой массив Шестихатка 471 А поставка после подписания договора по писменной заявке заказчика в течение 10 календарных дней